## Ewidencja
Nazwa urządzenia | Producent | Model | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok produkcji | Jednostka | Uwagi | Czynność | Data wykonania | Następny termin | Wynik | Nr protokołu | Wykonawca | Wniosek
Autoklaw klasy B | Melag | Vacuklav 31 B+ | PRZYKŁAD-001 | INW/2021/014 | 2021 | Gabinet zabiegowy | PRZYKŁAD, usuń przed importem | Przegląd okresowy | 2026-03-12 | 2027-03-12 | pozytywny | P/2026/031 | Serwis przykładowy | Urządzenie sprawne
Aparat EKG | Aspel | AsCARD Mr. Silver | PRZYKŁAD-002 | INW/2019/007 | 2019 | Gabinet 4 | PRZYKŁAD, usuń przed importem | Test bezpieczeństwa elektrycznego | 2025-11-05 | 2026-11-05 | pozytywny | P/2025/118 | Serwis przykładowy
Wirówka laboratoryjna | MPW | MPW-260 | PRZYKŁAD-003 | INW/2022/003 | 2022 | Pracownia analityki | PRZYKŁAD, usuń przed importem | Wzorcowanie | 2026-01-20 | 2027-01-20 | pozytywny | W/2026/004 | Laboratorium wzorcujące | Świadectwo wzorcowania w załączniku

## Jak wypełnić
Wzór ewidencji i paszportu technicznego aparatury medycznej
Wersja 2026-10-18, medpassapp.com. Do swobodnego użytku w placówce.
Jeden wiersz to jedno urządzenie i jego ostatnia czynność (przegląd, wzorcowanie, naprawa).
Wymagana jest tylko nazwa urządzenia. Resztę uzupełnij, jeśli znasz.
Daty wpisuj jako DD.MM.RRRR, np. 12.03.2026.
Następny termin bierze się z instrukcji producenta albo z zalecenia wykonawcy czynności.
Kolumna „Następny termin” sama się koloruje: czerwony, gdy termin minął, żółty, gdy zostało 30 dni lub mniej.
Co zapisuje się przy każdej czynności (art. 63 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych):
datę wykonania, kto wykonał (firma lub osoba), opis czynności, wynik i uwagi dotyczące urządzenia.
Art. 63 ust. 4: terminy następnych czynności. Art. 63 ust. 5: dokumentację przechowuje się co najmniej 5 lat od zaprzestania używania wyrobu.
Źródło: ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620.
Wiersze w kolorze to przykłady. Usuń je przed użyciem.
Ten sam plik wczytasz do MedPass jednym importem: nagłówki kolumn rozpoznają się same,
a ostatnia czynność trafia do historii urządzenia. Więcej: medpassapp.com/paszport-techniczny-aparatury-medycznej